## Tabelle1
Materialliste Combo | IHZ material |  | d-sub buchse stecker dongel belimoantrieb
schalter 1xheizung notaus 1x
Kategorie | Position | Material | Type | Menge | Bemerkung
Arbeitschutz | 1 | Schutzhelm |  | 1
Arbeitschutz | 1 | Handschuhe |  | 2
Chemisch-Technisch | 1 | Vereiserspray |  | 2
Chemisch-Technisch | 1 | Montagekleber |  | 2
Reinigung | 1 | Handfeger |  | 1
Reinigung | 1 | Mülltüten |  | 1
Werkzeug | 1 | Betonbohrer | 16er lang | 1
Werkzeug | 1 | Betonbohrer | 20er lang | 1
Fahrzeug | 1 | Spanngurte |  | i.o
Beschriftung | 1 | Schriftbandkasette | 6mm | 3
Beschriftung | 1 | Schriftbandkasette | 9mm | 1
Beschriftung | 1 | Schriftbandkasette | 12mm | 0
Chemisch-Technisch | 1 | Isolationsband | weiß | 5
Elektroinstallation | 2 | Schmelzfeinsicherung | 1,6A | i.o
Elektroinstallation | 2 | Schmelzfeinsicherung | 2A | i.o
Elektroinstallation | 2 | Schmelzfeinsicherung | 2,5A | i.o
Elektroinstallation | 2 | Verbindungsklemme | diverse Klemme ect. Ss | i.o
Elektroinstallation | 2 | Reihenklemme | PDL 4 S/L/L/PE | i.o
Elektroinstallation | 2 | Endwinkel | Weidmüller | i.o
Elektroinstallation | 2 | Abschluss Reihenklemme | Zwischenplatte PDL 4 | i.o
Elektroinstallation | 2 | Reihenklemme | Sicherungsklemme | i.o
Elektroinstallation | 2 | Abschluss Reihenklemme | Zwischenplatte Sicherungsklemme | i.o
Elektroinstallation | 2 | Wiederstand | 120Ohm | i.o
Elektroinstallation | 2 | Kondensator | 0,1μF | i.o
Chemisch-Technisch | 2 | Batterie | AA | 10
Chemisch-Technisch | 2 | Batterie | AAA | 6
Chemisch-Technisch | 2 | Batterie | 9V | 2
Elektroinstallation | 2 | Reihenklemme | PDL 4 S/L/L | i.o
Elektroinstallation | 2 | Reihenklemme | PE | i.o
Elektroinstallation | 2 | Reihenklemme | N | i.o
Elektroinstallation | 2 | Steckbrücken | 10-polig | i.o
Elektroinstallation | 2 | Abschluss Reihenklemme | Zwischenplatte PDL 4 | i.o
Elektroinstallation | 2 | Endwinkel | Weidmüller | i.o
Elektroinstallation | 2 | Klemmenmakierer | 1-10 | i.o
Elektroinstallation | 2 | Klemmenmakierer | 1-50 | i.o
Elektroinstallation | 2 | Klemmenmakierer | 51-100 | i.o
Elektroinstallation | 2 | Feinschmelzsicherung | 2,5A | i.o
Elektroinstallation | 2 | Feinschmelzsicherung | 3,15A | i.o
Kabel | 3 | Einzelader | dbl H05V-K 0,75 | 2
Kabel | 3 | Einzelader | ws H05V-K 0,75 | 1
Kabel | 3 | Einzelader | ge/gr H07V-K 1,5 | 1
Kabel | 3 | Einzelader | sw H07V-K 1,5 | 1
Kabel | 3 | Einzelader | sw H07V-K 2,5 | 1
Kabel | 3 | Einzelader | hbl H07V-K 2,5 | 1
Kabel | 3 | Einzelader | or H07V-K 1 | 1
Kabel | 3 | Einzelader | rt H07V-K 1 | 1
Kabel | 3 | Einzelader | br H05V-K 0,75 | 1
Werkzeug | 4 | Temperaturfühler | DTM 3000 | i.o
Werkzeug | 4 | M-Bus-Adapter |  | 2
Werkzeug | 4 | LoRaWan-Funkgerät |  | 1
Werkzeug | 4 | Thermokon-Adapter |  | 1
Werkzeug | 4 | Merkur-Funk-Adapter |  | 1
Werkzeug | 4 | Batterietester |  | 1
Werkzeug | 4 | Beschriftungsgerät | p-touch | i.o
Werkzeug | 4 | Kabelsucher | Testboy | i.o
Werkzeug | 4 | Funkgerät | Motorola | i.o
Werkzeug | 4 | Drehfeldmessgerät |  | i.o
Werkzeug | 4 | Multimeter mit Stromzange |  | i.o
Werkzeug | 4 | LAN-Netzwerk-Tester |  | i.o
Elektroinstallation | 5 | Aderenthülsen | ws 0,5 | i.o
Elektroinstallation | 5 | Doppeladerenthülsen | ws 0,5 | i.o
Elektroinstallation | 5 | Aderenthülsen | gr 0,75 | i.o
Elektroinstallation | 5 | Doppeladerenthülsen | gr 0,75 | i.o
Elektroinstallation | 5 | Aderenthülsen | rt 1,0 | i.o
Elektroinstallation | 5 | Doppeladerenthülsen | rt 1,0 | i.o
Elektroinstallation | 5 | Aderenthülsen | sw 1,5 | i.o
Elektroinstallation | 5 | Doppeladerenthülsen | sw 1,5 | i.o
Elektroinstallation | 5 | Aderenthülsen | bl 2,5 | i.o
Elektroinstallation | 5 | Doppeladerenthülsen | bl 2,5 | i.o
Elektroinstallation | 5 | Verbindungsklemme | 2er Federzug | i.o
Elektroinstallation | 5 | Verbindungsklemme | 3er Federzug | i.o
Elektroinstallation | 5 | Verbindungsklemme | 5er Federzug | i.o
Elektroinstallation | 5 | Verbindungsklemme | 2er Federzug schmal | i.o
Elektroinstallation | 5 | Verbindungsklemme | 3er starr | i.o
Elektroinstallation | 5 | Verbindungsklemme | 5er starr | i.o
Elektroinstallation | 5 | Stoßverbinder | 1.5 | i.o |  | Ich will bei mir in der Spalte E ab Zeile 4 was anpassen. Die Spalte E bezeichnet bei mir die Menge von etwas. Wenn die Zahl kleiner 1 ist bzw. das OK durch eine 0 ersetzt wird, will ich eine E-Mail bekommen. In der E-Mail soll stehen, welches Material fehlt (Spalte C) und welche Type (Spalte E) fehlt.
Elektroinstallation | 5 | Stecker | Steckerpumpe Grundfoss | 2
Elektroinstallation | 5 | Verbindungsklemme | Telefonkabel 5er | i.o
Installationsmaterial | 5 | Kabeleinführung | 16er Gummi | i.o
Installationsmaterial | 5 | Kabeleinführung | 20er Gummi | i.o
Installationsmaterial | 5 | Kabeleinführung | 25er Gummi | i.o
Installationsmaterial | 6 | Gibskartondübel | Zinkdruckguss | i.o
Installationsmaterial | 6 | Kunststoffdübel | 6er | i.o
Installationsmaterial | 6 | Kunststoffdübel | 8er | i.o
Installationsmaterial | 6 | Kunststoffdübel | 10er | i.o
Installationsmaterial | 6 | Kunststoffdübel | 12er | i.o
Installationsmaterial | 6 | Schrauben | 4,5er | i.o
Installationsmaterial | 6 | Schrauben | 6er | i.o
Installationsmaterial | 6 | Schrauben | 8er | i.o
Installationsmaterial | 6 | Schrauben | 10er | i.o
Installationsmaterial | 6 | Schrauben | 4er kurz | i.o
Installationsmaterial | 6 | Schrauben | 4er lang | i.o
Installationsmaterial | 6 | Schrauben | Blechschrauben | i.o
Installationsmaterial | 6 | Unterlegscheiben | 4,2er | i.o
Installationsmaterial | 6 | Schrauben | M4 | i.o
Installationsmaterial | 6 | Mutter | M4 | i.o
Installationsmaterial | 6 | Unterlegscheiben | groß | i.o
Installationsmaterial | 6 | Mutter | M6 | i.o
Installationsmaterial | 7 | Installationsschellen | 20er | i.o
Installationsmaterial | 7 | Installationsschellen | 25er | i.o
Installationsmaterial | 7 | Installationsschellen | 40er | i.o
Installationsmaterial | 7 | Kabelverschraubung | 16er | i.o
Installationsmaterial | 7 | Kabelverschraubung | 20er | i.o
Installationsmaterial | 7 | Kabelverschraubung | 25er | i.o
Installationsmaterial | 7 | Kabelverschraubung | 32er | i.o
Elektroinstallation | 8 | Puffermodul | CP-B 24/3.0 | 1
Elektroinstallation | 8 | Impulsadapter | PadPuls M2C Aufputz | 1
Elektroinstallation | 8 | Impulsadapter | PadPuls M2C | 1 |  | GTH867
Elektroinstallation | 8 | Impulsadapter | PadPuls M4C | 2
Elektroinstallation | 8 | Switch | 5-Ports | 1
Elektroinstallation | 8 | Switch | 8-Ports | 1
Elektroinstallation | 8 | Pegelwandler | PW3 | 1
Elektroinstallation | 8 | Pegelwandler | PW20 | 1
Elektroinstallation | 8 | Datenlogger | Tixi | 1
Elektroinstallation | 8 | Batterie | TA521 | 6
Elektroinstallation | 8 | Wilo-Pumpensteuerung | IF-Modul | 3
Elektroinstallation | 8 | SPS-Modul | AX521 | 1
Elektroinstallation | 8 | SPS-Modul | AX522 | 1
Elektroinstallation | 8 | SPS-Modul | AI523 | 1
Elektroinstallation | 8 | SPS-Modul | DA501 | 1
Elektroinstallation | 8 | SPS-Modul | TU516 | 2
Elektroinstallation | 8 | SPS-Modul | TB511-ETH | 1
Elektroinstallation | 8 | Trennverstärker | 0-10VDC | 2
Elektroinstallation | 8 | Trennverstärker | PT1000-KP10 | 1
Elektroinstallation | 8 | Puffermodul | Quint Buffer 40A | 1
Elektroinstallation | 9 | Phasenschiene | LSS L1/L2/L3 | 1
Elektroinstallation | 9 | Phasenschiene | MSS L1/L2/L3 | 3
Elektroinstallation | 9 | Phasenschiene | LSS auf MSS | 1
Elektroinstallation | 9 | Relais | Handrelais | 8
Elektroinstallation | 9 | Sollwertsteller | 0-10VDC | 8
Elektroinstallation | 9 | Relais | 24VDC 2-Wechslerkontakte | 13
Elektroinstallation | 9 | Relais | 24VAC 2-Wechslerkontakte | 1
Elektroinstallation | 9 | Relais | 230VAC 2-Wechslerkontakte | 10
Elektroinstallation | 9 | Leitungsschutzschalter | B10 1-Phasig | 6
Elektroinstallation | 9 | Leitungsschutzschalter | B16 1-Phasig | 2
Elektroinstallation | 9 | Leitungsschutzschalter | C16 1-Phasig | 1
Elektroinstallation | 9 | Leitungsschutzschalter | C2 1-Phasig | 7
Elektroinstallation | 9 | Leitungsschutzschalter | C4 1-Phasig | 1
Elektroinstallation | 9 | Leitungsschutzschalter | K2 1-Phasig | 1
Elektroinstallation | 9 | Leitungsschutzschalter | B6 1-Phasig | 9
Elektroinstallation | 9 | Leitungsschutzschalter | B10 3-Phasig | 2
Elektroinstallation | 9 | Leitungsschutzschalter | B6 3-Phasig | 2
Elektroinstallation | 9 | Körperschlussschutzschalter | RCD 25A 30mA | 2
Elektroinstallation | 9 | Hilfskontakte | LSS NC, NO | 3
Elektroinstallation | 9 | Relais | 2-Stufenschalter | 5
Elektroinstallation | 9 | Installationsschütz | 230VAC | 1
Elektroinstallation | 9 | Installationsschütz | 24VDC | 1
Elektroinstallation | 9 | Schmelzsicherung | Neozed 6A | 5
Elektroinstallation | 9 | Schmelzsicherung | Neozed 10A | 5
Elektroinstallation | 9 | Sollwertsteller | Trenverstärker 0-10VDC, 230VAC | 2
Elektroinstallation | 9 | Sollwertsteller | Trenverstärker 0-10VDC, 24VDC | 2
Elektroinstallation | 9 | Servicesteckdose |  | 1
Elektroinstallation | 9 | Thermostat | Schaltschranklüfter | 1
Elektroinstallation | 9 | Relais | 24VDC 4-Wechslerkontakte | 2
Elektroinstallation | 9 | Relais | 230VAC 4-Wechslerkontakte | 2
Elektroinstallation | 9 | Motorschutzschalter | 0,16A-0,25A | 1
Elektroinstallation | 9 | Motorschutzschalter | 0,4A-0,63A | 1
Elektroinstallation | 9 | Motorschutzschalter | 0,63A-1A | 1
Elektroinstallation | 9 | Motorschutzschalter | 1A-1,6A | 2
Elektroinstallation | 9 | Motorschutzschalter | 2,5A-4A | 1
Elektroinstallation | 9 | Motorschutzschalter | 4A-6,3A | 2
Elektroinstallation | 9 | Motorschutzschalter | 6,3A-10A | 1
Elektroinstallation | 9 | Schütze | NO | 2
Elektroinstallation | 9 | Hilfskontakte | S 2xNC, 2xNO | 3
Elektroinstallation | 9 | Hilfskontakte | S 4xNC | 1
Installationsmaterial | 10 | Wickelschlauch |  | i.o
Installationsmaterial | 10 | Schrumpfschlauch | 3er | i.o
Installationsmaterial | 10 | Schrumpfschlauch | 6er | i.o
Werkzeug | 10 | Presszange | K3 Querschnitt 4-16 | 1
Installationsmaterial | 10 | Kabelbinder | kurz | 4
Installationsmaterial | 10 | Kabelbinder | standard | 3
Installationsmaterial | 10 | Kabelbinder | lang | 3
Installationsmaterial | 10 | Kantenschutz |  | i.o
Chemisch-Technisch | 10 | Lötzinn |  | 1
Werkzeug | 10 | Lötkolben |  | 1
Elektroinstallation | 10 | Schuko-Stecker | gegossen | 1
Elektroinstallation | 10 | Schuko-Stecker |  | 1
Kabel | 10 | Einzelader | sw H07V-K 10 | i.o
Kabel | 10 | Einzelader | sw H07V-K 16 | i.o
Kabel | 10 | Antennenkabel | 10m | 1
Elektroinstallation | 10 | Reihenklemme | -X40 vorbereitet | 1
Kabel | 10 | Patchkabel | 0,25m | 1
Kabel | 10 | Patchkabel | 0,5m | 6
Kabel | 10 | Patchkabel | 1m | 3
Kabel | 10 | Patchkabel | 2m | 4
Kabel | 10 | Patchkabel | 3m | 6
Kabel | 10 | Patchkabel | 5m | 3
Kabel | 10 | Patchkabel | 10m | 3
Elektroinstallation | 10 | Cat7-Stecker | Typ A | 8
Kabel | 11 | Y(ST)Y | 2x2x0.8 | 1
Kabel | 11 | Y(ST)Y | 4x2x0.8 | 1.5
Kabel | 11 | NYM-J | 3x1,5 | 1.5
Kabel | 11 | NYM-J | 5x1,5 | 0.5
Kabel | 11 | NYM-J | 5x1,5 | x
Kabel | 11 | NYM-J | 5x2,5 | 1.5
Kabel | 11 | Netzwerkkabel | Cat7 | 1
Kabel | 11 | Ölflex | 5x1,5 | 1
Werkzeug | 12 | Kabelzug |  | 1
Werkzeug | 12 | Kabelzugtrommel |  | 1
Werkzeug | 12 | Bauleuchte | LED | 1
Sensortechnik | 12 | Kanalsensor | PT1000 50er | 6
Sensortechnik | 12 | Kanalsensor | PT1000 100er | 4
Sensortechnik | 12 | Kanalsensor | PT1000 150er | 4
Sensortechnik | 12 | Kanalsensor | PT1000 200er | 4
Sensortechnik | 12 | Kanalsensor | PT1000 250er | x
Sensortechnik | 12 | Kanalsensor | PT1000 300er | 2
Sensortechnik | 12 | Anlegesensor | PT1000 | 5
Sensortechnik | 12 | Kabelsensor | PT1000 | 6
Sensortechnik | 12 | Außensensor | PT1000 | 4
Sensortechnik | 12 | Außensensor | 4-20mA | 4
Installationsmaterial | 12 | Spannschellen | 110 | 7
Installationsmaterial | 12 | Spannschellen | 250 | 1
Antriebe | 12 | Zonenventil | 24V, stromlos zu | 2
Antriebe | 12 | Adapter | für Zonenventil | 2
Installationsmaterial | 12 | Differenzdruckwächter | 0,5 - 5 | 1
Installationsmaterial | 12 | Frostschutzwächter | 6m | 1
Installationsmaterial | 12 | Ballwurfschutz |  | 2
Werkzeug | 12 | Baustellenradio |  | 1
Werkzeug | 12 | Wasserkocher |  | 1 | Tassen auf Position 1
Sensortechnik | 12 | Raumtemperatursensor | PT1000 | 4
Sensortechnik | 12 | Raumtemperatursensor | 4-20mA | 2
Installationsmaterial | 12 | Kabelverschraubung | 20er für Hohlräume | 6
Installationsmaterial | 12 | Kabelverschraubung | 25er für Hohlräume | 4
Installationsmaterial | 12 | Differenzdruckwächter | Ersatzteile | i.o
Sensortechnik | 12 | CO2-Sensor | Novos3 CO2+Temperatur | 1
Sensortechnik | 12 | CO2-Sensor | CO2 | 1
Sensortechnik | 12 | Rauchmelder | Kopf-Hekatron | 1
Werkzeug | 13 | Klebepistole |  | 1
Verlängerungskabel | 13 | Verlängerungskabel | 3-Fachverteiler 10m | 1
Kabel | 13 | Ölflex geschirmt | 2YSLCY-JB 4G2,5 | 5m
Installationsmaterial | 13 | Abdeckblech |  | 2
Beschriftung | 13 | E1-Störhotline |  | i.o
Fahrzeug | 13 | Frontscheibenabdeckung |  | i.o
Installationsmaterial | 13 | Ausleger | kurz | 2
Chemisch-Technisch | 14 | Klebeband | Panzertape | 1
Chemisch-Technisch | 14 | Klebeband | Malerklebeband | 1
Werkzeug | 14 | Akku-LED |  | i.o
Chemisch-Technisch | 14 | Klebeband | Alu-Isolierband | 1
Elektroinstallation | 14 | Schaltschranklüfter |  | 1
Installationsmaterial | 14 | Belimo-Adapter | Universell | 1
Installationsmaterial | 14 | Aufputzabzweickdose | schmal | i.o
Installationsmaterial | 14 | Aufputzabzweickdose | standard | i.o
Werkzeug | 14 | Bügelsäge |  | 1
Installationsmaterial | 14 | Schaltschrankaufhängung |  | 8
Elektroinstallation | 14 | Aufputzsteckdose | einfach | 2
Elektroinstallation | 14 | Aufputzsteckdose | doppelt | 2
Installationsmaterial | 14 | Installationsrohr | 20er flexibel | 1
Elektroinstallation | 14 | CEE-Stecker | 16A | 1
Installationsmaterial | 14 | Routenhalter | weiß | 1
Installationsmaterial | 15 | Hutschiene | kurz | 1
Werkzeug | 9 | Zugdraht | star | i.o
Werkzeug | 9 | Wasserwaage | 500mm | i.o
Fahrzeug | Cockpit | Parkscheibe |  | 1
Fahrzeug | Cockpit | Fahrtenbuch |  | 1
Arbeitschutz | Cockpit | Gehörschutz |  | 2
Fahrzeug | Cockpit | Automappe |  | i.o
Fahrzeug | Cockpit | Ladekabel |  | 1
Fahrzeug | Cockpit | Autokabel-Starthilfe |  | 1
Fahrzeug | Cockpit | Verbandskasten |  | 1
Installationsmaterial | 15 | Installationsrohr | 25er 2m | 1 packen
Installationsmaterial | 15 | Installationsrohr | 40er 2m | 1.5
Installationsmaterial | 15 | Ausleger | 400er | 3
Werkzeug | 15 | Leiter |  | 1
Werkzeug | 15 | Rollbrett |  | 1
Werkzeug | 15 | Decke |  | 1
Werkzeug | 15 | Akku-Schrauber |  | 1 | Koffer Bohrmaschine
Werkzeug | 15 | Bohrmaschiene |  | 1
Werkzeug | 15 | Rohrschneider |  | 2 | Koffer Bohrmaschine
Arbeitschutz | 15 | Schutzbrille |  | 1 | Koffer Flex
Werkzeug | 15 | Flex |  | 1 | Koffer Flex
Arbeitschutz | 15 | Gehörschutz |  | i.o | Koffer Flex
Werkzeug | 15 | Bit-Satz |  | 1 | Koffer Bohrmaschine
Werkzeug | 15 | Spezieller-Bit-Satz |  | 1 | Koffer Bohrmaschine
Werkzeug | 15 | Stahlbohrer-Set |  | 1 | Koffer Bohrmaschine
Werkzeug | 15 | Betonbohrer-Set |  | 1 | Koffer Bohrmaschine
Werkzeug | 15 | Stufenbohrer-Satz |  | 1 | Koffer Bohrmaschine
Werkzeug | 15 | Bithalter | 310mm | 1 | Koffer Bohrmaschine
Werkzeug | 15 | Steckschlüssel | 7 | 1 | Koffer Bohrmaschine
Werkzeug | 15 | Steckschlüssel | 8 | 1 | Koffer Bohrmaschine
Installationsmaterial | 15 | Schwerlastdübel | M10 | i.o | Koffer Flex
Werkzeug | 15 | Montagezange |  | i.o | Koffer Flex
Werkzeug | 15 | Akku | 3Ah | 3 | Koffer Bohrmaschine
Werkzeug | 15 | Akku | 5Ah | 3 | Koffer Bohrmaschine
Werkzeug | 15 | Holzbohrer | 12er | 1 | Koffer Bohrmaschine
Werkzeug | 15 | Stufenbohrer | 40er | 1 | Koffer Bohrmaschine
Werkzeug | 15 | Bit | Kreuz lang | 3 | Koffer Bohrmaschine
Werkzeug | 15 | Bit | Torx orange lang | 3 | Koffer Bohrmaschine
Werkzeug | 15 | Bithalter | 100mm | 1 | Koffer Bohrmaschine
Werkzeug | 15 | Betonboher | 6er | 3 | Koffer Bohrmaschine
Werkzeug | 15 | Akku-Ladegerät |  | 2
Werkzeug | 15 | Schnellspannfutter |  | 1 | Koffer Bohrmaschine
Werkzeug | 15 | Gliedermaßstab | 2m | 1 | Koffer Flex
Werkzeug | 15 | Trennscheiben |  | i.o | Koffer Bohrmaschine